## Лист1
Расчет размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества МКД для зданий этажностью 1-2 этажей на 2025 год без санитарной уборки мест общего пользования
№ п/п | Наименование работ | Периодич-ность (раз в год) | Тариф, руб./м2 | Тариф, руб./м2
| Итоговый тариф |  | #REF! | 27.9994
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий |  | 1.63 | 1.8804
1.1. | Кровля и водосточные системы |  | 0.59 | 0.6844
| Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон | 2 | 0.16 | 0.1856
| Осмотр чердачных помещений | 2 | 0.12 | 0.1392
| Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 0.05 | 0.058
| Удаление сосулек с кровли | по мере необходимости | 0.09 | 0.1044
| Укрепление коробок чердачных люков | 1 | 0.01 | 0.0116
| Мелкий ремонт кровли (до 1,5м) | по мере необходимости | 0.14 | 0.1624
| Укрепление звеньев водосточных труб | по мере необходимости | 0.02 | 0.0232
1.2. | Фундамент, стены, фасады, перекрытия |  | 0.36 | 0.414
| Осмотр фундаментов, стен, фасадов, перекрытий, осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0.17 | 0.1955
| Осмотр подвальных помещений | 4 | 0.12 | 0.138
| Очистка подвалов от мусора | 0 | 0 | 0
| Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов | 2 | 0.07 | 0.0805
| Мелкий ремонт козырька | по мере необходимости | 0
| Мелкий ремонт перил | по мере необходимости | 0
| Очистка надподъездных козырьков от мусора | 6 | 0
1.3. | Оконные и дверные заполнения |  | 0.37 | 0.4255
| Осмотр оконных и дверных заполнений | 48 | 0.07 | 0.0805
| Смена неисправных доводчиков на входные двери |  | 0 | 0.1495
| Установка (снятие) пружин на входные дверни |  | 0 | 0.1495
| Замена разбитых стекол | 1 | 0.04 | 0.046
| Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости | 0.13 | 0.1495
| Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости | 0.13 | 0.1495
1.4. | Внутренняя отделка |  | 0.04 | 0.046
| Осмотр внутренней отделки | 2 | 0.04 | 0.046
1.5. | Вентиляция |  | 0.27 | 0.3105
| Осмотр системы вентиляции | 2 | 0.07 | 0.0805
| Проверка наличия тяги | по мере необходимости | 0.05 | 0.0575
| Устранение засоров системы вентиляции | по мере необходимости | 0.15 | 0.1725
2. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  | 2.44 | 2.797
2.1. | Система ХВС |  | 0.16 | 0.184
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | 1 | 0
| Осмотр системы водоснабжения здания | 1 | 0.11 | 0.1265
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 | 0.05 | 0.0575
| Плановая ревизия задвижек ХВС | 1 | 0 | 0
| ППР жилых помещений |  | 0 | 0
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0 | 0
2.2. | Канализация |  | 0.97 | 1.1155
| Осмотр системы канализации здания | 2 | 0.15 | 0.1725
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) канализации | 1 | 0.27 | 0.3105
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2шт.) | 1 | 0 | 0
| Подчеканка канализационных стыков | 2 | 0.04 | 0.046
| Прочистка канализационных сетей |  | 0.51 | 0.5865
| Смена заглушек на прочистках канализации |  | 0
2.3. | Центральное отопление |  | 0.98 | 1.127
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм |  | 0
| Осмотр элеваторного узла | 1 | 0
| Осмотр системы отопления здания | 12 | 0
| Плановая ревизия вентилей отопления | 2 | 0.05 | 0.0575
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 | 0.4 | 0.46
| Промывка системы отопления здания | 1 | 0 | 0
| Промывка теплообменника | 1 | 0 | 0
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 0.53 | 0.6095
| Замена вентилей отопления | 1 | 0
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0
2.4. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
2.5. | Электрооборудование |  | 0.27 | 0.3105
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0
| ППР поэтажных щитков | 2 | 0
| ППР электрощитовой |  | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0
| Включение автоматических выключателей | по мере необходимости | 0.05 | 0.0575
| Восстановление соединений электропроводки |  | 0 | 0
| Замена предохранителей | 2 | 0 | 0
| Замена светильников | по мере необходимости | 0.11 | 0.1265
| Замена розеток, выключателей |  |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0 | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0.11 | 0.1265
2.6. | Приборы учета |  | 0.06 | 0.06
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0.06 | 0.069
4. | Содержание придомовой территории |  | 5.76 | 6.624
| Очистка территории от наледи и льда | 24 | 0.74 | 0.851
| Уборка газонов | 12 | 0.18 | 0.207
| Уборка газонов в период осыпания листвы и таяния снега | 2 | 1.1 | 1.265
| Уборка территории в зимнее время | 99 | 2.66 | 3.059
| Уборка территории в летнее время | 44 | 0.92 | 1.058
| Механизированная уборка придомовой территории | 2 | 0.16 | 0.184
5. | Аварийно - диспетчерское обслуживание | 12 | 9.75 | 11.2125
5.1. | Центральное отопление |  | 6.42 | 7.383
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм | по мере необходимости | 1.54 | 1.771
| Осмотр системы отопления здания | 6 | 0.66 | 0.759
| Плановая ревизия вентилей отопления | 12 | 0 | 0
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 | 0 | 0
| Промывка системы отопления здания | 1 | 3.69 | 4.2435
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0.02 | 0.023
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 0 | 0
| Замена вентилей отопления | 1 | 0.34 | 0.391
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0.04 | 0.046
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0.13 | 0.1495
5.2. | Система ХВС |  | 1.52 | 1.748
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | по мере необходимости | 0.78 | 0.897
| Осмотр системы водоснабжения здания |  |  | 0
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 |  | 0
| Плановая ревизия задвижек, вентилей ХВС | 1 | 0.4 | 0.46
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0.34 | 0.391
5.3. | Канализация |  | 0.54 | 0.621
| Осмотр системы канализации здания | 12 | 0
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) канализации | 1 | 0
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2шт.) | 1 | 0.17 | 0.1955
| Подчеканка канализационных стыков | 4 |  | 0
| Прочистка канализационных сетей | по мере необходимости |  | 0
| Смена заглушек на прочистках канализации |  | 0.37 | 0.4255
5.5. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
5.4. | Электрооборудование |  | 1.27 | 1.4605
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0.17 | 0.1955
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0.07 | 0.0805
| ППР поэтажных щитков | 2 | 0.77 | 0.8855
| ППР электрощитовой |  | 0 | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0 | 0
| Включение автоматических выключателей |  | 0 | 0
| Восстановление соединений электропроводки | 1 | 0.04 | 0.046
| Замена предохранителей | 2 | 0.22 | 0.253
| Замена светильников | 1 | 0
| Замена розеток, выключателей |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0
6. | Прочие расходы | 12 | 4.77 | 5.4855
| Директор ООО УО "Жилсервис" | О.Н. Летников
| Экономист | Н.И. Сергачева