## Лист1
Расчет размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества МКД на 2025 год по ул.Фрунзе, д.11, 13, 19.
№ п/п | Наименование работ | Периодич-ность (раз в год) | Тариф, руб./м2 | Тариф, руб./м2
| Итоговый тариф |  | 12.79 | 14.7085
1 | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  | 1.41 | 1.6215
1.1. | Система ХВС |  | 0.16 | 0.184
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | 1 | 0
| Осмотр системы водоснабжения здания | 1 | 0.11 | 0.1265
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 | 0.05 | 0.0575
| Плановая ревизия задвижек ХВС | 1 | 0
| ППР жилых помещений |  | 0
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0
| Смена заглушек на прочистках канализации |  | 0
1.2. | Центральное отопление |  | 0.98 | 1.127
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм |  | 0
| Осмотр элеваторного узла | 1 | 0
| Осмотр системы отопления здания | 12 | 0
| Плановая ревизия вентилей отопления | 2 | 0.05 | 0.0575
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 | 0.4 | 0.46
| Промывка системы отопления здания | 1 | 0 | 0
| Промывка теплообменника | 1 | 0 | 0
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 0.53 | 0.6095
| Замена вентилей отопления | 1 | 0
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0
2.4. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
1.3. | Электрооборудование |  | 0.27 | 0.3105
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0
| ППР поэтажных щитков | 2 | 0
| ППР электрощитовой |  | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0
| Включение автоматических выключателей | по мере необходимости | 0.05 | 0.0575
| Восстановление соединений электропроводки |  | 0 | 0
| Замена предохранителей | 2 | 0 | 0
| Замена светильников | по мере необходимости | 0.11 | 0.1265
| Замена розеток, выключателей |  |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0 | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0.11 | 0.1265
2 | Аварийно - диспетчерское обслуживание | 12 | 9.21 | 10.5915
2.1. | Центральное отопление |  | 6.42 | 7.383
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм | по мере необходимости | 1.54 | 1.771
| Осмотр системы отопления здания | 6 | 0.66 | 0.759
| Плановая ревизия вентилей отопления | 12 | 0 | 0
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 | 0 | 0
| Промывка системы отопления здания | 1 | 3.69 | 4.2435
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0.02 | 0.023
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 0 | 0
| Замена вентилей отопления | 1 | 0.34 | 0.391
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0.04 | 0.046
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0.13 | 0.1495
2.2. | Система ХВС |  | 1.52 | 1.748
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | по мере необходимости | 0.78 | 0.897
| Осмотр системы водоснабжения здания |  |  | 0
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 |  | 0
| Плановая ревизия задвижек, вентилей ХВС | 1 | 0.4 | 0.46
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0.34 | 0.391
5.5. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
2.3. | Электрооборудование |  | 1.27 | 1.4605
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0.17 | 0.1955
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0.07 | 0.0805
| ППР поэтажных щитков | 2 | 0.77 | 0.8855
| ППР электрощитовой |  | 0 | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0 | 0
| Включение автоматических выключателей |  | 0 | 0
| Восстановление соединений электропроводки | 1 | 0.04 | 0.046
| Замена предохранителей | 2 | 0.22 | 0.253
| Замена светильников | 1 | 0
| Замена розеток, выключателей |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0
3 | Прочие расходы | 12 | 2.17 | 2.4955
| Директор ООО УО "Жилсервис" | О.Н. Летников
| Экономист | Н.И. Сергачева