## Лист1
Расчет размера стоимости работ (услуг) по содержанию общего имущества МКД для зданий этажностью 3 - 5 этажей на 2025 год
№ п/п | Наименование работ | Периодич-ность (раз в год) | Тариф, руб./м2 | Тариф, руб./м2
| Итоговый тариф |  | 26.88 | 32.112
1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий |  | 3.24 | 3.726
1.1. | Кровля и водосточные системы |  | 1.56 | 1.794
| Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон | 2 | 0.19 | 0.2185
| Осмотр чердачных помещений | 2 | 0.39 | 0.4485
| Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 0.05 | 0.0575
| Удаление сосулек с кровли | по мере необходимости | 0.76 | 0.874
| Укрепление коробок чердачных люков | 1 | 0.01 | 0.0115
| Мелкий ремонт кровли (до 1,5м) | по мере необходимости | 0.13 | 0.1495
| Укрепление звеньев водосточных труб | по мере необходимости | 0.03 | 0.0345
1.2. | Фундамент, стены, фасады, перекрытия |  | 0.51 | 0.5865
| Осмотр фундаментов, стен, фасадов, перекрытий, осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0.32 | 0.368
| Осмотр подвальных помещений | 4 | 0.1 | 0.115
| Очистка подвалов от мусора | 0 | 0 | 0
| Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов | 2 | 0.09 | 0.1035
| Мелкий ремонт козырька | по мере необходимости | 0
| Мелкий ремонт перил | по мере необходимости | 0
| Очистка надподъездных козырьков от мусора | 6 | 0
1.3. | Оконные и дверные заполнения |  | 0.48 | 0.552
| Осмотр оконных и дверных заполнений | 48 | 0.32 | 0.368
| Смена неисправных доводчиков на входные двери |  | 0 | 0
| Установка (снятие) пружин на входные дверни |  | 0 | 0
| Замена разбитых стекол | 1 | 0.04 | 0.046
| Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости | 0.06 | 0.069
| Мелкий ремонт оконных заполнений | по мере необходимости | 0.06 | 0.069
1.4. | Внутренняя отделка |  | 0.41 | 0.4715
| Осмотр внутренней отделки | 2 | 0.41 | 0.4715
1.5. | Вентиляция |  | 0.28 | 0.322
| Осмотр системы вентиляции | 2 | 0.07 | 0.0805
| Проверка наличия тяги | по мере необходимости | 0.01 | 0.0115
| Устранение засоров системы вентиляции | по мере необходимости | 0.2 | 0.23
2. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  | 2.87 | 3.3005
2.1. | Система ХВС |  | 0.64 | 0.736
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | 1 | 0
| Осмотр системы водоснабжения здания | 1 | 0.58 | 0.667
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 | 0.06 | 0.069
| Плановая ревизия задвижек ХВС | 1 | 0
| ППР жилых помещений |  | 0
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0
2.2. | Канализация |  | 0.62 | 0.713
| Осмотр системы канализации здания | 2 | 0.58 | 0.667
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) канализации | 1 | 0.02 | 0.023
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2шт.) | 1 | 0 | 0
| Подчеканка канализационных стыков | 2 | 0.01 | 0.0115
| Прочистка канализационных сетей | по мере необходимости | 0.01 | 0.0115
| Смена заглушек на прочистках канализации |  | 0
2.3. | Центральное отопление |  | 1.03 | 1.1845
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм |  | 0
| Осмотр элеваторного узла | 1 | 0
| Осмотр системы отопления здания | 12 | 0
| Плановая ревизия вентилей отопления | 2 | 0.29 | 0.3335
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 | 0.1 | 0.115
| Промывка системы отопления здания | 1 | 0 | 0
| Промывка теплообменника | 1 | 0 | 0
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 0.64 | 0.736
| Замена вентилей отопления | 1 | 0
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0
2.4. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
2.5. | Электрооборудование |  | 0.19 | 0.2185
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0
| ППР поэтажных щитков | 2 | 0
| ППР электрощитовой |  | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0
| Включение автоматических выключателей | по мере необходимости | 0.02 | 0.023
| Восстановление соединений электропроводки |  | 0 | 0
| Замена предохранителей | 2 | 0 | 0
| Замена светильников | по мере необходимости | 0.03 | 0.0345
| Замена розеток, выключателей |  |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0 | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0.11 | 0.1265
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки (до 2м) | 2 | 0.03 | 0.0345
2.6. | Приборы учета |  | 0.39 | 0.4485
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0.39 | 0.4485
3. | Уборка мест общего пользования |  | 4 | 4.6
| Генеральная уборка подъезда | 1 | 1.13 | 1.2995
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних этажей | 171 | 1.24 | 1.426
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних (3-х) этажей | 24 | 1.63 | 1.8745
4. | Содержание придомовой территории |  | 7.56 | 8.694
| Очистка территории от наледи и льда | 24 | 1.38 | 1.587
| Уборка газонов | 12 | 0.11 | 0.1265
| Уборка газонов в период осыпания листвы и таяния снега | 2 | 0.68 | 0.782
| Уборка территории в зимнее время | 75 | 2.99 | 3.4385
| Уборка территории в летнее время | 75 | 1.89 | 2.1735
| Механизированная уборка придомовой территории | 2 | 0.51 | 0.5865
5. | Аварийно - диспетчерское обслуживание | 12 | 7.5 | 8.625
5.1. | Центральное отопление |  | 4.27 | 4.9105
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) системы отопления Д-15-25 мм | по мере необходимости | 0 | 0
| Осмотр системы отопления здания | 6 | 0.43 | 0.4945
| Плановая ревизия вентилей отопления | 12 |  | 0
| Плановая ревизия задвижек отопления | 1 |  | 0
| Промывка системы отопления здания | 1 | 3.65 | 4.1975
| Прочистка грязевиков и фильтров | 1 | 0.04 | 0.046
| Гидравлическое испытание системы отопления | 1 |  | 0
| Замена вентилей отопления | 1 | 0.08 | 0.092
| Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 | 0.04 | 0.046
| Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления | 2 | 0.03 | 0.0345
5.2. | Система ХВС |  | 0.46 | 0.529
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) внутренних систем ХВС Д-15-25 мм | по мере необходимости | 0.24 | 0.276
| Осмотр системы водоснабжения здания |  |  | 0
| Плановая ревизия вентилей ХВС | 1 |  | 0
| Плановая ревизия задвижек | 1 | 0.19 | 0.2185
| Замена вентилей ХВС | 1 | 0.03 | 0.0345
5.3. | Канализация |  | 0.14 | 0.161
| Осмотр системы канализации здания | 12 | 0
| Замена небольших участков (до 1 м.п.) канализации | 1 | 0
| Замена фасонных частей канализационных труб (до 2шт.) | 1 | 0.01 | 0.0115
| Подчеканка канализационных стыков | 4 |  | 0
| Прочистка канализационных сетей | по мере необходимости |  | 0
| Смена заглушек на прочистках канализации |  | 0.13 | 0.1495
5.5. | Приборы учета |  | 0
| Обслуживание приборов учета ХВ | 12 | 0
5.4. | Электрооборудование |  | 2.63 | 3.0245
| Замена ламп внутреннего освещения светодиодных | по мере необходимости | 0.21 | 0.2415
| Осмотр линий электроических сетей, арматуры и электрооборудования | 12 | 0.04 | 0.046
| ППР поэтажных щитков | 2 | 2.01 | 2.3115
| ППР электрощитовой |  | 0 | 0
| Снятие показаний счетчиков | 12 | 0 | 0
| Включение автоматических выключателей |  | 0 | 0
| ППР электрощитовой | 2 | 0.14 | 0.161
| Восстановление соединений электропроводки | 1 | 0.01 | 0.0115
| Замена предохранителей | 2 | 0.22 | 0.253
| Замена светильников | 1 | 0
| Замена розеток, выключателей |  | 0
| Мелкий ремонт (замена) электропроводки | 2 | 0
6. | Расходы на управление УК | 12 | 1.71 | 1.9665
7. | Содержание контейнерной площадки | 12 |  | 1.2
| Директор ООО УО "Жилсервис" | О.Н. Летников
| Экономист | Н.И. Сергачева